蓬安县人民医院综合服务能力

提升项目（消防整改工程）采购公告
(编号：SCPAXYY2022018)
项目名称： 蓬安县人民医院综合服务能力提升项目（消防整改工程）(招标控制价：972546.00 元 ) 
消防整改工程主要内容包括：消防控制室、高低压配电室、地下室、屋顶及住院部、门诊和医技楼各楼层消防安全设施设备的维修与安装工程等，整改涉及面积约6万平方米。具体整改内容详见工程量清单（详见工程量清单附件1 ）。
一、 公示时间及流程
1.报名时间： 2022 年 9月   20    日至 2022 年 9月  22   日(报名：上午 9：00至 12：00；下午 15：00 至 18：00。)
2.1 供应商报名应提供资料如下：供应商为法人或者其他组织的，经办 人员需提供供应商单位开具法人授权书(需注明项目名称、项目编号、日期 或有效期) 、经办人员身份证复印件(盖公章) ；报名截止之后医院将不再 接收供应商报名。
2.2 报名方式：
2.2.1 现场报名： 供应商如自愿现场报名，经办人员应当现场提交完整 报名资料(现场查验身份证原件) 。
注：①供应商报名时须如实填写项目信息及供应商信息，如因供应商提 供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响，后果由供应商自行承担。
②报名截止时间前没有递交报名资料的供应商均不得参加本次采购活 动。供应商提供的资料须真实、完整、有效，未按要求提供资料的医院不予 受理，提供资料中出现虚假、错误信息等所带来的后果由供应商自行承担。
报名地点：蓬安县人民医院采购办，联系人：韩老师，电话：13990837526
递交投标文件截止时间/竞谈开标时间：2022 年9月 23  日上午 10：00， 投标人需持身份证(并复印件) 和法人委托书在医院门诊五楼议价室参与开 标。

4、资格要求： 参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民 共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
（1）提供建筑施工安全生产许可证。                

（2）提供消防设施工程专业承包一级资质；
（3）供应商为本项目至少配备项目经理一名，须具备一级机电建造师资格及及建安B证。

（4）供应商为本项目至少配备技术负责人一名，须具备一级注册消防工程师资质。

（5）供应商为本项目至少配备安全工程师一名

（6）供应商为本项目至少配备施工员一名

（7）供应商为本项目至少配备材料员一名
（8）投标人不在“四川省消防救援总队关于 2022 年全省消防技术服务机构专项检查行政处罚案件第一批办理情况的通告”名单中。

二、商务要求：
1、本项目质保三年。
2、付款方式：中标后 5 日内签订合同， 完工后医院组织本次消防整改工程的调试验收，通过县消防大队正式验收合格并出具正式验收文件后， 收到供应商合规增值税发票后支付合同总金额的70%，验收通过6个月后支付合同剩余金额的25%，余款质保期满三年后无任何质量问题 无息支付5%。
3、工期要求：合同签订之日起90 日历天内完成该项目，采购人有延期施工要求的须出具书面文件， 因中标人而非采购人的原因工期延误，每延迟1天扣款2000元，结算时从合同总额中扣除，工期延迟达 10 天及以上，医院有权终止合同，采购人不承担中标人任何经济损失。
4、本项目施工期间的安全责任全部由中标供应商自行负责， 与采 购人无关，发生的一切安全事故责任自负。 投标供应商应对此做出单独承诺，并附于投标相应文件中。
5、本项目采购内容不接受联合体投标。
6、其他未尽事宜以现场要求为准。
三、技术要求：
1、除按施工图规定的技术要求执行外，工程质量还必须达到中华人民共和国以及行业现行的工程建设标准、技术规范的要求。
          2、同时符合消防设施安装的相关行业标准和规范。
四、工程量清单详见附件一。
五、招标文件的编制：
1.投标文件语言：除专用术语外， 与招标投标有关的语言均使用中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
2.计量单位： 除招标文件中另有规定外， 本次采购项目所有合同项下的
投标均采用国家法定的计量单位。                                  

 3.投标人应根据本招标文件的规定提交投标文件正本壹份，并提供副本
壹份(副本可为正本复印件)。                                     

投标文件应至少包含“十一、投标申请文件格式”的各项内容。  

 5.投标文件应由法定代表人或法人授权人进行相应签字或签章(如果是
由授权代理人签字，则应在投标申请文件中附有法定代表人授权委托书)。 6.除投标人对错误处必须修改外，全套投标申请文件应无涂改或行间插
字和增删。如有修改，修改处应由投标人签字或加盖公章。            

投标文件应统一用 A4 幅面纸印制， 逐页编码。                 

投标文件装订成册，密封完好，并在密封封口处加盖投标人公章。
9.投标文件在投标当日本文件规定时间内送达投标现场。
六、注意事项
1.投标文件中所有证件均需加盖投标人鲜章，并密封。
2.提供法定代表人/单位负责人身份证明原件（法定代表人/单位负责人本人参加报价活动时适用）；
3.提供法定代表人/单位负责人授权书原件及法定代表人/单位负责人身份证、被授权人身份证复印件。（被授权人参加报价活动时适用）
4.请严格按照投标要求投标。
七、评标
(一)评标办法:最低评标价法
(二)定标
1.由评标小组根据招标文件和谈判结果，按照投标报价由低到高顺序进行排序，推荐中标候选人。按投标报价由低到高顺序排列，排名第一的投标人为第一中标候选人，以此类推。
2.按投标报价最低的中选商放弃中选，或因不可抗力因素不能履行合同，采购人可以确定依次排名第二的投标人为中选人（不足三家的除外），或重新组织招标。
3.评审小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购要求时，有权宣布流标，评审小组不做澄清，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。
4.出现下列情形之一的，采购人有权决定本次招标作废标处理：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
(2)发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；
(3)投标人报价均超过了采购预算的；
(4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)所有投标方案均不能满足采购要求时。
5.对未中标的供应商， 采购人不作未中标疑释。
八、投标文件格式 1-13
请严格按照投标要求、投标文件格式、评分标准等要求编制投标文件， 提供相关资料。若不按照要求编制投标文件， 由此产生的不良后果由投标人
承担。
九、本次投标人参加投标项目的费用自理，需要现场勘探的先电询后统一安排组织进行，不接受私自行为。
十、招标文件解释权归蓬安县人民医院
特别提示：以上内容请勿做入投标文件！！ ！
格式 1：投标文件封面
蓬安县人民医院综合服务
能力提升项目（消防整改工程）
投标文件
投标人：  (商家全称并加盖公章)
二○二二年   月   日
格式 2：
法定代表人资格证明
蓬安县人民医院：
单位名称：                     
地址：                     
姓名：           性别：          职务：                    
身份证号码：                 ，系   (公司名称)     的法定代表人，  以 本公司名义参加蓬安县人民医院综合服务能力提升项目（消防整改工程）的挂网投标，  代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有 关的一切事务。
特此证明。

投标人名称：                           (公章)
日期：         年     月      日
法定代表人授权书
本授权委托书声明： 我   (姓名)   系     (投标申请人)    的法定 代表人，  现授权     (姓名及职务)      为我(公司)委托代理人，以本公 司的名义参加蓬安县人民医院综合服务能力提升项目（消防整改工程）的挂网投标。 委托代理人在参加投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的 一切事务，  我(公司名称)  及我本人均予以承认，  并全部承担其所产生 的所有权利和义务。
本授权书于     年     月   日生效，有效期     天。

委托代理人无转委托权。
特此委托。

投标人名称：  XXXX  (单位公章)
法定代表人/单位负责人或授权代表(签字或加盖个人名章)：  XXXX 日      期：  XXXX
说明：  1.附法人代表或委托代理人身份证明材料复印件加盖公章；
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等(需 在有效期内)。
格式 3：
投标申请书
蓬安县人民医院：
一、我公司在全面理解你单位本次投标要求后，愿意参加投标。
二、我公司对所提交的投标申请书的真实性负责。你方可对我(公 司)  进行查询或调查，  以证实本申请提交的有关声明、文件和资料的真 实性。
三、我公司完全理解举办方因投标要求等原因取消投标以及拒绝所 有的投标申请，  举办方对此不承担任何责任。
四、如我公司中选， 承诺按投标的要求与你单位签订合同，并将严 格按照有关法律法规操作。
五、投标申请书有效期为递交投标申请书截止日后 90 日内有效。 如我方中选，有效期将延至合同有效期终止日为止。
投标人名称：  XXXX (单位公章) 法定代表人/单位负责人或授权代表(签字或加盖个人名章)：XXXX
日      期：  XXXX
格式4：
承 诺 函
蓬安县人民医院：
我单位作为本次采购项目的投标人，  根据投标要求，  现郑重承诺如 下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定 的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，  在经营活动中没有重大违法记 录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件；

(七)具备本采购项目提出的特殊条件。
二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当 事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、完全接受和满足本项目投标文件中规定的实质性要求，  如对投 标文件有异议，  已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，  不存在 对投标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非   法目的的行为。
四、参加本次招标采购活动，  不存在与其他投标人单位负责人为同 一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政 府采购活动的行为。

五、投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目 管理、监理、检测等服务。
六、参加本次招标采购活动，  不存在和其他投标人在同一合同项下 的采购项目中，  同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的 人员作为代理人的行为。
七、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采     [2015]33 号)规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面 如实反映。

八、投标文件中提供的能够给予医院带来优惠、好处的任何材料资 料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，  则我公司提供的样品即为 中标后将要提供的中标产品，  我公司对提供样品的性能和质量负责，  因 样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的， 我公司愿意承 担相应不利后果。

十、承诺在服务期内，  因自身原因造成采购合同终止，  因此产生的 所有经济损失由中标人自行承担，  如给采购人造成的经济损失的，  采购 人可依法追究法律责任。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内 容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责 任。
投标人名称：  XXXX (单位公章) 法定代表人/单位负责人或授权代表(签字或加盖个人名章)：XXXX

日      期：  XXXX
格式5：
无行贿犯罪承诺函
蓬安县人民医院：
我单位       (供应商名称)                                   及现任法定代表人 或主要负责人       (姓名)              在参加本次采购活动前        行贿犯 罪记录。如有发现我单位的承诺不实，  取消我单位成交资格，  并承担一 切后果。
特此承诺。

投标人名称：                                                            (盖单位公章)    法定代表人或单位负责人或授权代表(签字或盖章)  ：                      
日          期：                 年         月        日

格式 6：
投标人诚信情况的承诺函
蓬安县人民医院：
本 单 位                                                  (投 标 人 名 称 )   参 加 蓬安县人民医院综合服务能力提升项目（消防整改工程）的挂网投标活动，  根据 《四川省政府采购当 事人诚信管理办法》(川财采[2015]33 号)  的规定，  现对本单位的诚 信情况进行承诺：

我单位在参加本次采购活动前被认定失信行为的有          次， 认定 时间及事项分别是：

(一)、
…
如违反以上承诺，  本单位愿承担一切法律责任。
投标人名称  (加盖公章)  ：                                                           法定代表人/单位负责人或授权代表  (签字或加盖个人名章)  ：       
日      期：                 年        月         日
格式 7：
满足实质性要求承诺函
蓬安县人民医院：
我公司作为本次采购项目的投标人，  根据招标文件要求，  现郑重承 诺如下：
完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内 容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责 任。
投标人名称  (加盖公章)  ：                                                           法定代表人/单位负责人或授权代表  (签字或加盖个人名章)  ：       
日      期：                 年        月         日
格式8：
投标人基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注:本表后须附营业执照、税务登记证及相关资质证明等证照的复印件 (加盖单位鲜章)
投标人名称 (加盖公章) ：                                 
法定代表人/单位负责人或授权代表 (签字或加盖个人名章) ：             
日    期：          年     月     日
格式9：
商务要求响应/偏离表(格式自拟)
	序号
	招标要求
	投标应答
	响应/偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


注：
1 、投标人必须把投标文件商务要求列入此表，未列入的视为负偏离。
2、投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。
投标人名称 (加盖公章) ：                                 
法定代表人/单位负责人或授权代表 (签字或加盖个人名章) ：             
日    期：          年     月     日
附件1：工程量清单

	
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目
	工程

	招标工程量清单

	招  标  人:
	 
	

	
	(单位盖章)
	

	 

	封-1 


附件1：

	
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目
	工程

	招标工程量清单

	招 标 人：
	 
	

	
	(单位盖章)
	

	法定代表人  
或其授权人:
	 
	

	       
	(签字或盖章)
	

	编　制　人:
	 
	复　核　人:
	 

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(一级造价工程师签字盖专用章)

	编 制 时 间:
	 
	复 核 时 间:
	 

	扉-1


	总 说 明

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目
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	1.工程概况

	 工程名称：蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目

	2.工程招标和分包范围

	业主提供的设计图及本工程量清单所示范围内的全部工程内容；本工程不得分包。

	3.工程量清单编制依据

	工程量清单编制依据: 
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范； 
2、 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 
3、人工费按照四川省建设工程造价管理总站关于对 各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复[川建价发〔2022〕14号]文件规定执行； 
4、材料价格按南充市蓬安县《工程造价信息》2022年第06期材料价格及市场价； 
5、安全文明施工费按照四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知[川建造价发（2017）5号]、[川建造价发（2019）180号]相关规定计取； 
6、规费按照 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》Ⅰ档计取； 
7、税金计取按照四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知[川建造价发(2019)181号]相关规定计取； 
8、建设单位提供的现场数据及送审预算清单； 
9、与建设项目有关的标准、规范、技术资料。

	4.工程质量、材料、施工等的特殊要求

	除按施工图规定的技术要求执行外，工程质量还必须达到中华人民共和国以及行业现行的工程建设标准、技术规范的要求。

	5.其他需说明的问题

	1、工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。评审时根据送审设计图及预算资料所得，付款时由承包人按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》计量，以招标人及相关单位核准的实际完成工程量为准。             

	
	
	

	 表-01 


	总 说 明

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目
	第2页 共2页 

	 2、投标人的投标报价应依据工程量清单、施工图纸、施工现场实际情况以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求自主编制确定。                  
 3、工程量清单中对工程项目的"项目特征描述"只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；投标人应结合现场勘察情况和相关规范的要求，其投标报价应包括完成设计施工图、工程量清单中所有工序工作内容的全部费用。  
 4、工程采用的材料投标报价均为到工地价，包含采购、运输等全部费用。   


	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第1页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	 
	 
	第一项消防控制室维修 
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	030411004001
	回路线路故障排查
	1.名称 回路线路故障排查 
2.其他满足设计及规范要求
	系统
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第二项按消防控制室设置报警回路 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	030905001002
	回路设置及调试
	1.名称 回路设置及调试 
2.其他满足设计及规范要求
	系统
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三项消防控制室15回路无回路板 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	030905001003
	自动报警系统调试
	1.名称 自动报警系统调试 
2.其他满足设计及规范要求
	系统
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四项消防控制室主机接地线 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	030411004004
	接地线
	1.名称 接地线 
2.型号 、规格 ZRNH-BV1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	21.9
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第五项消防控制室广播系统 
	 
	 
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第2页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	5
	030904009005
	广播主机 松江
	1.名称 广播主机 松江 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第六项低压配电室排烟风管 
	 
	 
	
	
	
	
	

	6
	030702001006
	碳钢通风管道
	1.名称 碳钢通风管道 
2.材质 碳钢 
3.形状 矩形 
4.规格 综合 
5.其他满足设计及规范要求
	m2
	6.3
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第七项低压配电房气体灭火装置 
	 
	 
	
	
	
	
	

	7
	030902009007
	柜式七氟丙烷灭火装置 90L
	1.名称 柜式七氟丙烷灭火装置 90L 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	2
	
	
	
	
	

	8
	030904009008
	气体灭火控制主机 2区
	1.名称 气体灭火控制主机 2区 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	9
	030904003009
	紧急启停按钮
	1.名称 紧急启停按钮 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	4
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第3页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	10
	030904005010
	声光报警器
	1.名称 声光报警器 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	4
	
	
	
	
	

	11
	030412002011
	气体释放灯
	1.名称 气体释放灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	2
	
	
	
	
	

	12
	030411001012
	配管 JDG16
	1.名称 配管 JDG16 
2.规格 JDG16 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	128
	
	
	
	
	

	13
	030411004013
	报警信号线 ZR-RVS-2X1.5m2
	1.名称 报警信号线 ZR-RVS-2X1.5m2 
2.型号 、规格 ZR-RVS-2X1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	128
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第八项低压配电室外防火卷帘门 
	 
	 
	
	
	
	
	

	14
	030411004014
	卷帘门控制线 WDZN-BYJ-2.5mm² 
	1.名称 卷帘门控制线 WDZN-BYJ-2.5mm² 
2.型号、规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 
3.其他满足设计及规范要求 
	m
	1500
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	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第4页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	15
	030404016015
	卷帘门控制控制箱
	1.名称 卷帘门控制控制箱  
2.其他满足设计及规范要求
	台
	2
	
	
	
	
	

	16
	030411001016
	JDG管 40
	1.名称 配管 JDG40 
2.规格 JDG40 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	300
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第九项高压配电房气体灭火装置 
	 
	 
	
	
	
	
	

	17
	030902009017
	柜式七氟丙烷灭火装置 90L
	1.名称 柜式七氟丙烷灭火装置 90L 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	18
	030904009018
	气体灭火控制主机 1区
	1.名称 气体灭火控制主机 1区 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	19
	030904003019
	紧急启停按钮
	1.名称 紧急启停按钮 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	1
	
	
	
	
	

	20
	030904005020
	声光报警器
	1.名称 声光报警器 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	1
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	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第5页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	21
	030412002021
	气体释放灯
	1.名称 气体释放灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	22
	030411001022
	配管 JDG16
	1.名称 配管 JDG16 
2.规格 JDG16 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	12.85
	
	
	
	
	

	23
	030411004023
	报警信号线 ZR-RVS-2X1.5m2
	1.名称 报警信号线 ZR-RVS-2X1.5m2 
2.型号、规格 ZR-RVS-2X1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	29
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十项二三期地下室排报警系统无信号 
	 
	 
	
	
	
	
	

	24
	030411004024
	报警信号线 ZR-RVS-2X2.5m2
	1.名称 报警信号线 ZR-RVS-2X2.5m2 
2.型号、规格 ZR-RVS-2X2.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	1500
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十一项地下室排烟风机、控制箱及线路 
	 
	 
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
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	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	25
	030404016025
	双速风机控制箱 双电源22kw*18
	1.名称 双速风机控制箱 双电源22kw*18 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	10
	
	
	
	
	

	26
	030408001026
	电力电缆 YJV-4*16+1*10
	1.名称  
2.型号  
3.规格  
4.材质  
5.敷设方式、部位  
6.电压等级（kV）  
7.地形
	m
	2165
	
	
	
	
	

	27
	030411003027
	电缆桥架 100*50
	1.名称 电缆桥架 100*50 
2.其他满足设计及规范要求
	m
	160
	
	
	
	
	

	28
	030108001028
	排烟风机
	1.名称 排烟风机 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	7
	
	
	
	
	

	29
	030411004029
	防火卷帘门控制线路  ZRNH-BV4m2
	1.名称 防火卷帘门控制线路  ZRNH-BV4m2 
2.型号、规格 ZRNH-BV4m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	2856
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	工程名称：
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	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	30
	030404016030
	双速风机控制箱 双电源5.55kw
	1.名称 双速风机控制箱 双电源5.55kw 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	3
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十二项地下室应急照明 
	 
	 
	
	
	
	
	

	31
	030411001031
	配管 JDG16
	1.名称  
2.材质  
3.规格  
4.配置形式  
5.接地要求  
6.钢索材质、规格
	m
	768
	
	
	
	
	

	32
	030411004032
	配线 ZR-BV-1.5m2
	1.名称 配线 ZR-BV-1.5m2 
2.型号、规格 ZR-BV-1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	3450
	
	
	
	
	

	33
	030412002033
	消防应急照明灯
	1.名称 消防应急照明灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	38
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十三项地下室消火栓改减压消火栓 
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	工程名称：
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	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	34
	030901002034
	消火栓钢管 DN65
	1.安装部位 室内 
2.材质、规格 热镀锌钢管 DN65 
3.连接形式 螺纹 
4. 其他满足设计及规范要求
	m
	18
	
	
	
	
	

	35
	030901010035
	室内消火栓
	1.名称 室内消火栓 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	30
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十四项高压配电房防火封堵 
	 
	 
	
	
	
	
	

	36
	030408008036
	防火堵洞
	1.名称 防火堵洞 
2.其他满足设计及规范要求
	处
	5
	
	
	
	
	

	37
	030408009037
	防火隔板
	1.名称 防火隔板 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	5
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十五项高压配电室旁更换消火栓及配置水带 
	 
	 
	
	
	
	
	

	38
	030901010038
	室内消火栓
	1.名称 室内消火栓 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
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	工程名称：
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	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	39
	030901010039
	室内消火栓拆除
	1.名称 室内消火栓拆除 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	40
	030901002040
	消火栓钢管 DN65
	1.安装部位 室内 
2.材质、规格 热镀锌钢管 DN65 
3.连接形式 螺纹 
4. 其他满足设计及规范要求
	m
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十六项末端排水装置及排水设施 
	 
	 
	
	
	
	
	

	41
	030901008041
	末端试水装置
	1.名称 末端试水装置 
2.其他满足设计及规范要求
	组
	1
	
	
	
	
	

	42
	031001006042
	PVC管 DN75
	1.安装部位 室内 
2.介质 排水 
3.材质、规格 PVC管 DN75 
4.连接形式 粘接 
5.其他满足设计及规范要求
	m
	85
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	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第10页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	43
	010103001043
	回填方
	1.密实度要求  
2.填方材料品种  
3.填方粒径要求  
4.填方来源、运距
	m3
	5
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十七项安装桥架盖板 
	 
	 
	
	
	
	
	

	44
	030411003044
	电缆桥架盖板
	1.名称 电缆桥架盖板 
2.其他满足设计及规范要求
	m
	128
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十八项，风管及风口标志 
	 
	 
	
	
	
	
	

	45
	040205004045
	标志板
	1.名称 标志板 
2.其他满足设计及规范要求
	块
	70
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第十九项更换桥架，整理线缆 
	 
	 
	
	
	
	
	

	46
	030411003046
	电缆桥架 600*200
	1.名称 电缆桥架 600*200 
2.其他满足设计及规范要求
	m
	30
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第二十项消防水泵房桥架盖板管洞封堵 
	 
	 
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第11页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	47
	030411003047
	电缆桥架 200*100
	1.名称 电缆桥架 200*100 
2.其他满足设计及规范要求
	m
	6.5
	
	
	
	
	

	48
	030408008048
	防火堵洞
	1.名称 防火堵洞 
2.其他满足设计及规范要求
	处
	1
	
	
	
	
	

	49
	030408009049
	防火隔板
	1.名称 防火隔板 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	2
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第二十一至二十七项水泵房改造 
	 
	 
	
	
	
	
	

	50
	030807005050
	信号蝶阀 DN150
	1.名称 信号蝶阀 DN150 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	5
	
	
	
	
	

	51
	030904008051
	输入模块
	1.名称 信号蝶阀 
2.其他满足设计及规范要求
	个（台）
	5
	
	
	
	
	

	52
	030807003052
	明杆闸阀 DN150
	1.名称 明杆闸阀 DN150 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	4
	
	
	
	
	

	53
	030807003053
	明杆闸阀 DN200
	1.名称 明杆闸阀 DN200 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	4
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第12页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	54
	030901001054
	水喷淋钢管 DN150
	1.名称 信号蝶阀 DN150 
2.其他满足设计及规范要求
	m
	18
	
	
	
	
	

	55
	030109001055
	喷淋泵 XBD6/40-SLH,Q=60L/S,H=125m,N=75Kw
	1.名称 喷淋泵 XBD6/40-SLH,Q=60L/S,H=125m,N=75Kw 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	2
	
	
	
	
	

	56
	030807003056
	水锤 DN150
	1.名称 水锤 DN150 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	2
	
	
	
	
	

	57
	030901004057
	湿式报警装置 DN150
	1.名称 湿式报警装置 DN150 
2.其他满足设计及规范要求
	组
	2
	
	
	
	
	

	58
	030404017058
	消火栓泵控制柜
	1.名称 消火栓泵控制柜 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	59
	030404017059
	喷淋泵控制柜
	1.名称 喷淋泵控制柜 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	60
	030404017060
	双电源配电箱维修
	1.名称 双电源配电箱维修 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第13页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第二十八项水泵房配置灭火器 
	 
	 
	
	
	
	
	

	61
	030901013061
	干粉灭火器
	1.名称 干粉灭火器 
2.其他满足设计及规范要求
	具
	2
	
	
	
	
	

	62
	030901013062
	二氧化碳灭火器
	1.名称 二氧化碳灭火器 
2.其他满足设计及规范要求
	具
	2
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第二十九至三十一项柴油发电机房及高压配电房气体灭火装置 
	 
	 
	
	
	
	
	

	63
	030902009063
	七氟丙烷气体灭火装置 120L
	1.名称 七氟丙烷气体灭火装置 120L 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	2
	
	
	
	
	

	64
	030902009064
	七氟丙烷气体灭火装置 40L
	1.名称 七氟丙烷气体灭火装置 40L 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	65
	030902004065
	气体驱动装置管道 DN25
	1.名称 气体驱动装置管道 DN25 
2.其他满足设计及规范要求
	m
	20
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第14页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	66
	030904009066
	气体灭火控制主机 3区
	1.名称 气体灭火控制主机 3区 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	67
	030904003067
	紧急启停按钮
	1.名称 紧急启停按钮 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	5
	
	
	
	
	

	68
	030904005068
	声光报警器
	1.名称 声光报警器 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	5
	
	
	
	
	

	69
	030412002069
	气体释放灯
	1.名称 气体释放灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	3
	
	
	
	
	

	70
	030411001070
	配管 JDG16
	1.名称  
2.材质  
3.规格  
4.配置形式  
5.接地要求  
6.钢索材质、规格
	m
	65
	
	
	
	
	

	71
	030411004071
	报警信号线 ZR-RVS-2X1.5m2
	1.名称 报警信号线 ZR-RVS-2X1.5m2 
2.型号、规格 ZR-RVS-2X1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	85
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第15页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三十二项地下室风管下侧自动喷淋 
	 
	 
	
	
	
	
	

	72
	030901003072
	水喷淋（雾）喷头
	1.名称 水喷淋（雾）喷头 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	45
	
	
	
	
	

	73
	030901001073
	水喷淋钢管 DN25
	1.安装部位 室内 
2.材质、规格 热镀锌钢管 DN25 
3.连接形式 螺纹 
4. 其他满足设计及规范要求
	m
	230
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三十三项一期地下室应急照明、疏散指示 
	 
	 
	
	
	
	
	

	74
	030411001074
	配管 JDG16
	1.名称 配管 JDG16 
2.材质、规格 JDG16 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	350
	
	
	
	
	

	75
	030411004075
	配线 ZR-BV-1.5m2
	1.名称 配线 ZR-BV-1.5m2 
2.型号、规格 ZR-BV-1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	1500
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第16页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	76
	030412002076
	消防应急灯
	1.名称 消防应急灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	15
	
	
	
	
	

	77
	030412002077
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	12
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三十四项屋顶风机防护网及线管 
	 
	 
	
	
	
	
	

	78
	030703012078
	风机防护罩
	1.名称 风机防护罩 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	3
	
	
	
	
	

	79
	030411001079
	配管 JDG40
	1.名称 配管 JDG40 
2.材质、规格 JDG40  
3.其他满足设计及规范要求
	m
	35
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三十五项住院部屋顶及消防控制室 
	 
	 
	
	
	
	
	

	80
	030411004080
	风机多线控制 ZR-RVS-2X2.5m2
	1.名称 风机多线控制 ZR-RVS-2X2.5m2 
2.型号、规格 ZR-RVS-2X2.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	1268
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第17页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	81
	030905001081
	自动报警系统调试
	1.名称 自动报警系统调试 
2.其他满足设计及规范要求
	系统
	3
	
	
	
	
	

	82
	010802003082
	钢质防火门
	1.名称 钢质防火门 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	14
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三十六项屋顶试验消火栓及压力表更换 
	 
	 
	
	
	
	
	

	83
	030901010083
	试验消火栓
	1.名称 试验消火栓 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	84
	030901010084
	试验消火栓拆除
	1.名称 试验消火栓拆除 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	85
	030601002085
	压力表
	1.名称 压力表 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三十七项，住院部屋顶稳压设备、消防水箱液位显示仪 
	 
	 
	
	
	
	
	

	86
	031006015086
	不锈钢水箱 有效容积10m3
	1.名称 压力表 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第18页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	87
	031006002087
	稳压给水设备
	1.名称 稳压给水设备 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	88
	030601005088
	远程液位显示装置
	1.名称 远程液位显示装置 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	89
	030404017089
	稳压给水设备控制箱
	1.名称 稳压给水设备控制箱 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三十八项风机双电源配电箱及防火阀 
	 
	 
	
	
	
	
	

	90
	030404017090
	双电源控制箱
	1.名称 双电源控制箱 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	3
	
	
	
	
	

	91
	030904001091
	感烟探测器
	1.名称 感烟探测器 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	12
	
	
	
	
	

	92
	030703001092
	防火阀
	1.名称 防火阀 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第三十九项住院部屋顶更换蝶阀 
	 
	 
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第19页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	93
	030807003093
	蝶阀 DN100
	1.名称 蝶阀 DN100 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十项住院部风口标识、挡烟垂壁 
	 
	 
	
	
	
	
	

	94
	040205004094
	标志板
	1.名称 标志板 
2.其他满足设计及规范要求
	块
	70
	
	
	
	
	

	95
	030703001095
	挡烟垂壁
	1.名称 挡烟垂壁 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	7
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十一项10层应急灯具 
	 
	 
	
	
	
	
	

	96
	030411001096
	配管 PVC16
	1.名称 配管 PVC16 
2.材质、规格 PVC16 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	80
	
	
	
	
	

	97
	030411004097
	配线 ZR-BV-1.5m2
	1.名称 配线 ZR-BV-1.5m2 
2.型号、规格 ZR-BV-1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	200
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第20页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	98
	030412002098
	消防应急灯
	1.名称 消防应急灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	10
	
	
	
	
	

	99
	030412002099
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	3
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十二项8层防火门维修、疏散灯、闭门器、百叶风口 
	 
	 
	
	
	
	
	

	100
	010802003100
	钢质防火门
	1.名称 钢质防火门 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	15
	
	
	
	
	

	101
	030412002101
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	8
	
	
	
	
	

	102
	010802003102
	钢质防火门闭门器
	1.名称 钢质防火门闭门器 
2.其他满足设计及规范要求
	樘
	6
	
	
	
	
	

	103
	030703011103
	铝制孔板风口
	1.名称 铝制孔板风口 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	2
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十三项7层防火门维修 
	 
	 
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第21页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	104
	030412002104
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	5
	
	
	
	
	

	105
	010802003105
	钢质防火门闭门器
	1.名称 钢质防火门闭门器 
2.其他满足设计及规范要求
	樘
	6
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十四项6层防火门维修、疏散灯、广播扬声器、感烟探测器 
	 
	 
	
	
	
	
	

	106
	030412002106
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	107
	010802003107
	钢质防火门维修
	1.名称 钢质防火门维修 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	16
	
	
	
	
	

	108
	030904001108
	感温探测器
	1.名称 感温探测器 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	1
	
	
	
	
	

	109
	030904007109
	消防广播（扬声器）
	1.名称 消防广播（扬声器） 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	1
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第22页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	110
	030901001110
	水喷淋钢管 DN25
	1.安装部位 室内 
2.材质、规格 DN25 
3.连接形式 螺纹 
4. 其他满足设计及规范要求
	m
	3
	
	
	
	
	

	111
	030901003111
	水喷淋（雾）喷头
	1.名称 水喷淋（雾）喷头 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十五项住院部1层防火门、喷淋、挡烟垂壁 
	 
	 
	
	
	
	
	

	112
	010802003112
	钢质防火门
	1.名称 钢质防火门 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	17
	
	
	
	
	

	113
	030703001113
	挡烟垂壁
	1.名称 挡烟垂壁 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	7
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十六项声光，楼层显示、模块、按钮 
	 
	 
	
	
	
	
	

	114
	030904003114
	手动报警按钮
	1.名称 手动报警按钮  
2.其他满足设计及规范要求
	个
	1
	
	
	
	
	

	115
	030904005115
	声光报警器
	1.名称 声光报警器 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	3
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第23页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	116
	030904008116
	输入输出模块
	1.名称 挡烟垂壁 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	18
	
	
	
	
	

	117
	030904008117
	楼层显示器
	1.名称 楼层显示器 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	9
	
	
	
	
	

	118
	030411001118
	配管 PVC16
	1.名称 配管 PVC16 
2.材质、规格 PVC16 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	500
	
	
	
	
	

	119
	030411004119
	配线 ZR-BV-1.5m2
	1.名称 配线 ZR-BV-1.5m2 
2.型号、规格 ZR-BV-1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	1000
	
	
	
	
	

	120
	030412002120
	消防应急灯
	1.名称 消防应急灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	70
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十七项门诊B段双电源切换箱、电缆 
	 
	 
	
	
	
	
	

	121
	030404017121
	双电源控制柜 B
	1.名称 双电源控制柜 B 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第24页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	122
	030408001122
	电力电缆 YJV-4*16+1*10
	1.名称 电力电缆 YJV-4*16+1*10 
2.型号、规格 YJV-4*16+1*10  
3.其他满足设计及规范要求
	m
	120
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十八项门诊5层应急灯疏散灯灭火器 
	 
	 
	
	
	
	
	

	123
	030412002123
	消防应急灯
	1.名称 消防应急灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	65
	
	
	
	
	

	124
	030412002124
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	12
	
	
	
	
	

	125
	030411001125
	配管 PVC16
	1.名称 配管 PVC16 
2.材质、规格 PVC16 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	300
	
	
	
	
	

	126
	030411004126
	配线 ZR-BV-1.5m2
	1.名称 配线 ZR-BV-1.5m2 
2.型号、规格 ZR-BV-1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	800
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第25页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	127
	030901013127
	灭火器
	1.名称 灭火器 
2.其他满足设计及规范要求
	具
	2
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第四十九项门诊4层卷帘门控制箱，疏散灯 
	 
	 
	
	
	
	
	

	128
	030404016128
	卷帘门控制控制箱
	1.名称 卷帘门控制控制箱 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	129
	030412002129
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	130
	030411004130
	防火卷帘门控制线路 ZRNH-BV4m2
	1.名称 防火卷帘门控制线路 ZRNH-BV4m2 
2.型号、规格 ZRNH-BV4m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	90
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第五十项门诊3层防火门维修灭火器箱，桥架盖板 
	 
	 
	
	
	
	
	

	131
	030404016131
	卷帘门控制控制箱
	1.名称 卷帘门控制控制箱 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第26页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	132
	030412002132
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	5
	
	
	
	
	

	133
	030411004133
	防火卷帘门控制线路 ZRNH-BV4m2
	1.名称 防火卷帘门控制线路 ZRNH-BV4m2 
2.型号、规格 ZRNH-BV4m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	90
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第五十一项门诊2层防火门维修灭火器箱，桥架盖板 
	 
	 
	
	
	
	
	

	134
	010802003134
	钢质防火门维修
	1.名称 钢质防火门维修 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	4.5
	
	
	
	
	

	135
	030901013135
	灭火器放置箱 4*2
	1.名称 灭火器放置箱 4*2 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	2
	
	
	
	
	

	136
	030411003136
	电缆桥架 200*100
	1.名称 电缆桥架 200*100 
2.其他满足设计及规范要求
	m
	5
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	第五十二项门诊1层 
	 
	 
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第27页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	137
	030412002137
	消防应急灯
	1.名称 消防应急灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	15
	
	
	
	
	

	138
	030411001138
	配管 PVC16
	1.名称 配管 PVC16 
2.材质、规格 PVC16 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	100
	
	
	
	
	

	139
	030411004139
	配线 ZR-BV-1.5m2
	1.名称 配线 ZR-BV-1.5m2 
2.型号、规格 ZR-BV-1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	200
	
	
	
	
	

	140
	030901003140
	水喷淋（雾）喷头
	1.名称 水喷淋（雾）喷头 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	36
	
	
	
	
	

	141
	030901001141
	水喷淋钢管 DN25
	1.安装部位 室内 
2.材质、规格 DN25 
3.连接形式 螺纹 
4.其他满足设计及规范要求
	m
	80
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	0309 第五十三项门诊B段4-5层 
	 
	 
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第28页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	142
	030412002142
	消防应急灯
	1.名称 消防应急灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	15
	
	
	
	
	

	143
	030411001143
	配管 PVC16
	1.名称 配管 PVC16 
2.材质、规格 PVC16 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	100
	
	
	
	
	

	144
	030411004144
	配线 ZR-BV-1.5m2
	1.名称 配线 ZR-BV-1.5m2 
2.型号、规格 ZR-BV-1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	200
	
	
	
	
	

	145
	030904008145
	输入输出模块
	1.名称 输入输出模块 
2.其他满足设计及规范要求
	个
	2
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	0309 第五十四项医技楼屋顶双电源，电缆，消防电话 
	 
	 
	
	
	
	
	

	146
	030404017146
	双电源控制柜 B
	1.名称 双电源控制柜 B 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第29页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	147
	030411004147
	配线 ZR-BV-1.5m2
	1.名称 配线 ZR-BV-1.5m2 
2.型号、规格 ZR-BV-1.5m2 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	200
	
	
	
	
	

	148
	030408001148
	电力电缆 YJV-4*16+1*10
	1.名称 电力电缆 YJV-4*16+1*10 
2.型号、规格 YJV-4*16+1*10 
3.其他满足设计及规范要求
	m
	100
	
	
	
	
	

	149
	030904014149
	消防电话分机
	1.名称 消防电话分机 
2.其他满足设计及规范要求
	台
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	0309 第五十五项医技楼2层消火栓箱更换，维修防火门 
	 
	 
	
	
	
	
	

	150
	010802003150
	钢质防火门维修
	1.名称 钢质防火门维修 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	9
	
	
	
	
	

	151
	030901010151
	室内消火栓
	1.名称 室内消火栓 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第30页共30页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	 
	 
	0309 第五十六项医技楼3层疏散灯，维修防火门 
	 
	 
	
	
	
	
	

	152
	010802003152
	钢质防火门维修
	1.名称 钢质防火门维修 
2.其他满足设计及规范要求
	m2
	6
	
	
	
	
	

	153
	030412002153
	疏散指示灯
	1.名称 疏散指示灯 
2.其他满足设计及规范要求
	套
	3
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	0309 第五十七项标志牌 
	 
	 
	
	
	
	
	

	154
	040205004154
	标志板
	1.名称 标志板 
2.其他满足设计及规范要求
	块
	15
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第1页共1页

	序号
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表-08 


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第1页共2页

	序号
	 项目编码
	项目名称
	计算基础 
	费率 
（%）
	金额 
（元）
	调整费率 
(%)
	调整后金额 
(元)
	备注

	
	
	
	定额(人工费+机械费)
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	 
	项
	
	
	
	 

	 
	①
	环境保护费
	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
	1.1
	
	
	
	 

	 
	②
	文明施工费
	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
	2.5
	
	
	
	 

	 
	③
	安全施工费
	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
	3.9
	
	
	
	 

	 
	④
	临时设施费
	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
	6.4
	
	
	
	 

	2
	031302002001
	夜间施工增加费
	 
	项
	
	
	
	 

	 
	①
	夜间施工费
	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
	0.48
	
	
	
	 

	3
	031302003001
	非夜间施工增加
	 
	项
	
	
	
	 

	4
	031302004001
	二次搬运费
	 
	项
	
	
	
	 

	 
	①
	二次搬运费
	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
	0.23
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 

	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	蓬安县人民医院消防安全设施设备维修项目\维修安装工程【消防维修安装工程】
	标段：
	第2页共2页

	序号
	 项目编码
	项目名称
	计算基础 
	费率 
（%）
	金额 
（元）
	调整费率 
(%)
	调整后金额 
(元)
	备注

	
	
	
	定额(人工费+机械费)
	
	
	
	
	

	5
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	 
	项
	
	
	
	 

	 
	①
	冬雨季施工
	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
	0.36
	
	
	
	 

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	 
	项
	
	
	
	 

	7
	031302008001
	工程定位复测费
	 
	项
	
	
	
	 

	 
	①
	工程定位复测
	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
	0.09
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 


