蓬安县人民医院液氧站建设工程 施工图设计 共1册) 中城恒业设计集团有限公司 二0二四年十月.

@ 中技恒业设计集团有限必司 40 Hcsane ocson gnoue co.L n20H; 图 纸 目 录; 本表共 1页 第1. 专业类别; 结构. 工程名称; 安县人民医院造氧站建设工程. 设计阶段; 施I. 建设单位; 安县人民医院; 工程骗号; ZH-S20240016. 序号; 号; 图 常 称; 图幅; 备. 0; 施-00; 图纸目录; A4. 1; 结施-01; 基础平面布置图; A2. 备注：本图纸出图专用章与必章具有同等就力. 制表 校核： 2024年10月.

| 暖通; 结排; H. 2)非载皂角树(胸径30CM )根。银杏树(胸径15CM)1棍，桂花树(胸径15 3)移载灌木球4棵，灌木丛15平方米，清除原地40CM 厚表土外运5公里。 2、C30混凝土条形基础(100X400X400)。 3、300mm高120mm 厚砖挡水。M5水泥砂震页岩实心砖础筑，20mm厚 1:3水混砂浆排灰面层。 4、200mm厚C30混凝土地坪面层(2960X6760+3146*3800) 5、800mm高240mm厚砖围增裙(M5水混砂浆页岩实心砷砌第),20 mm厚1:3水混砂抹灰，外墙面200X300诚灰色文化石囊砖面层。内墙面20m m 厚13水泥砂抹灰：上部1500mm高不锈钢图墙。(设1000X2100成品不 铜门)。 # 6、设备基础施工前和设备厂家协调定位及预留。 诚氧中心站平面图1:00 中城恒业设计集团有限公司 LTo |
| --- |
| 备注： 本图顺权属本公司所有，未经本盛司负责人书面许可，任何人不得擅自复制或复周。本图应经相关 府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供土 建设投资前估算，建设造价之参考图。本图应由相关人员鉴字及同时加盖出回章和注萧执业章方可有 。 |  |  |  |  |
| 图纸专章： |  |  |  |  |
| 注册师执业章： |  |  |  |  |
| 工程名称: 蓬安县人民医院液氧站建设工程 |  |  |  |  |
| 子项名称： |  |  |  |  |
| 建设单位： 蓬安县人民医院 |  |  |  |  |
| 审 定 |  | 刘庆山 |  | 刘 |
| 工程负责人 |  | 陈博 |  |  |
| 人 |  | 陈博 |  |  |
| 核 |  | 陈博 |  | 番 |
|  |  | 盂 |  | 周4血 |
| 计 |  |  |  | 汇 |
| 图 名 氧中心站平面图 |  |  |  |  |
| 项目编号 | ZH-S2024 C016 |  |  |  |
| 图 别 | 建施 |  | 日期 |  |
| 图 号 | 01 |  | 2024.10 |  |
| 版 本 | 第 1 版 |  |  |  |

| 略 通; 给 排 水; H; 4. 诚氧中内站1-4轴立面围 1:00 诚氧中内站-1轴立面图 1:400 中城恒业设计集团有限公司 LTo |
| --- |
| 备注： 本图顺权属本公司所有，未经本盛司负责人书面许可，任何人不得擅自复制或复周。本图应经相关 府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供土 建设投资前估算，建设造价之参考图。本图应由相关人员鉴字及同时加盖出回章和注萧执业章方可有 |  |  |  |  |
| 图纸专章： |  |  |  |  |
| 注册师执业章： |  |  |  |  |
| 工程名称 蓬安县人民医院液氧站建设工程 |  |  |  |  |
| 子项名称： |  |  |  |  |
| 建设单位： 蓬安县人民医院 |  |  |  |  |
| 审 定 |  | 刘庆山 |  |  |
| 工程负责人 |  | 陈博 |  |  |
| 量人 |  | 陈博 |  |  |
| 核 |  | 陈博 |  | 番 |
|  |  | 盂 |  | 周4血 |
| 计 |  |  |  | 汇 |
| 图 名 1-4轴立面图、4-1轴立面图 |  |  |  |  |
| 项目编号 | ZH-S2024 C016 |  |  |  |
| 图 别 | 建施 |  | 日 期 |  |
| 图 号 | 02 |  | 2024.10 |  |
| 版 本 | 第1版 |  |  |  |

| 略 通 | 给排水 | H |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 居 |

诚中心站C-A轴立面医      1:00

围墙潮面图栅

施氧中心站A-C轴立面围      1300

混凝土地坪新面图10

| 中城恒业设计集团有限公司 To O u |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： 本图顺权属本公司所有，未经本盛司负责人书面许可，任何人不得擅自复制或复周。本图应经相关 府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供土 建设投资前估算，建设造价之参考图。本图应由相关人员鉴字及同时加盖出回章和注萧执业章方可有 |  |  |  |  |
| 图纸专章： |  |  |  |  |
| 注册师执业章： |  |  |  |  |
| 工程名称 蓬安县人民医院液氧站建设工程 |  |  |  |  |
| 子项名称： |  |  |  |  |
| 建设单位： 蓬安县人民医院 |  |  |  |  |
| 审 定 |  | 刘庆山 |  |  |
| 工程负责人 |  | 陈博 |  |  |
| 量人 |  | 陈博 |  | 善 |
| 核 |  | 陈博 |  | 番 |
|  |  | 盂 |  |  |
| 计 |  |  |  | 汇 |
| 图 名 C-A轴立面图、A-C轴立面图 |  |  |  |  |
| 项目编号 | ZH-S2024 C016 |  |  |  |
| 图 别 | 建施 |  | 日 期 |  |
| 图 号 | 03 |  | 2024.10 |  |
| 版 本 | 第1版 |  |  |  |

基础平面布置图

筏板(基础)封边钢筋错固示意图一

筏板基础说明：

1.本工程采用换填砂夹石1000厚，地基承载力特征值fak=130KPa;

2.未标注之基础顺标高为   ±0.000(相对标高) 要求基础埋入持力层课度不小于     100mm

若基坑挖至设计标高时持力层承载力未过到设计要求时，应与设计人员联系。

3.基础编号说明

基础编号

X:BQ12@150;T@120150;(4B)         —  B表示底部贯通筋；T表示顶部贯通第，4B

|BPBI h=500-        筏板厚度

Y:B412@150;To120150;(3B)              表示雨瑞悬挑4A表示一端悬挑。

4.基础底的钢筋保护层厚度为40mm,基础混凝土除注明外采用__,垫层用C20 凝士，

垫层厚度为00mm.钢筋用   HRB400()fy=360 N/mm?

5.基坑(槽)士方开抱应严格按设计要求进行，不应超挖，采用机横开挖应采取可靠

有效施工措施，不得扰动基应原土层，在接近设计标高时必须预留一定厚度的士层

使用人工挖摇修平，一般可取300~500mm.基坑周边超载不得超过设计荷载 限制条件。基坑(槽)开挖经验槽合格后应及时封底浇捣混凝土垫层，防止水设和 暴露，并应及时进行地下结构施工。地下结构施工完后，基坑应及时回填，回填土须 用粘土、粉质粘土或砂士分层回填夯实，不得使用泥、泥质土或建筑垃圾等回 填。基础墙雨侧回填土须同时进行，基础四周及室内地坪以下回填士须分层夯实 要求压实系数不小于0.94.

6.基坑(槽)开挖至设计持力居后应按《建筑地基基础设计规范》(GE50007-2011) 的要求进行基槽检验。可采用载荷试验或其它方法对地基承载力特征值进行验证

当发现与县察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时，应结合地质条件提出处理意见。 当所开挖的持力层标高低于设计基础底标高时，需采用级配砂石换填至设计基础底标高， 要求压实系数不小于0.97.

7.全部基础工程施工须符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 的相关规定要求。

NL

柱脚短柱KZ1配筋图

| 中城恒业设计集团有阻公司 n |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： 相颜和属本会脑礼，相松责人插辞可，当人鼓用想应相关 却门后生孔本相起国审责合后，科吁工 性集谐之声相相失人路字A脚目方 |  |  |  |  |
| 图纸专用章 |  |  |  |  |
| 注册师执业章 |  |  |  |  |
| 工程常称 莲安县人民医院液氧站建设工程 |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  |
| 建设单位 安县人民医院 |  |  |  |  |
|  |  | 法 |  |  |
|  |  | 静 |  |  |
|  |  |  |  | 以 |
|  |  |  |  | 以 |
|  |  |  |  | 打 案 |
| 名 基础平面右署 |  |  |  |  |
| 目骗号 | ZH S02L01 |  |  |  |
|  | 结 |  |  |  |
| 号 | -01 |  | 4 |  |
| 本 | 第1版 |  |  |  |